## Předávací protokol
Dokumentace k předání staveb regulačních stanic
Název stavby
Číslo stavby |  |  |  | Realizováno v režimu
Etapa |  |  |  | Stavba dokončena
Stavba | vlastní |  |  | STL
| cizí |  |  | VTL
Poznámka: Pro ANO označujte položky křížkem. Další dodané dokumenty, které nejsou uvedeny v seznamu, doplňte do části Případná další dokumentace.
Číslo |  | Název dokumentace |  |  |  | Předložit |  | Předáno Zhotovitel-TRS |  | Předáno TRS-OSS
[6 empty] | ano | ne | ano | ne | ano | ne | orig. | kopie
1 |  | Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí
2 | a) | Povolení stavby - např. Stavení povolení s nabytím právní moci (bylo-li vydáno) nebo jiné doklady podle Stavebního zákona (Stanovisko nebo rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, nebo veřejnoprávní smlouvu nebo certifikát autorizovaného inspektora (dle režimu daného stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.)
| b) | Doklad opravňující k užívání stavby PZ
3 | a) | Revizní zpráva - výchozí - plynárenského zařízení - strojního zařízení
| b) | Revizní zpráva - výchozí - přípojky NN nebo jiného zdroje energie pro dané zařízení, podepsaná provozovatelem
| c) | Revizní zpráva - výchozí - elektrické instalace, podepsaná provozovatelem
| d) | Revizní zpráva - výchozí - hromosvodu a uzemnění, podepsaná provozovatelem
| e) | Revizní zpráva - výchozí - dálkového přenosu dat, podepsaná provozovatelem
| f) | Revizní zpráva - výchozí - zdvihacích zařízení
| g) | Revizní zpráva - výchozí - tlakového zařízení
| h) | Revizní zpráva výchozí – plynová kotelna (ČSN 070703)
| ch) | Revizní zpráva spalinových cest (dle Vyhlášky č. 34/2016 Sb., §3 – příloha č. 1)
4 | a) | Protokol o zkoušce pevnosti a těsnosti podle TPG 605 02, ČSN EN 12327
| b) | Protokol o funkční zkoušce RS
| c) | Odborné a závazné stanovisko TIČR Praha dle vyhl. 73/2010Sb. - plyn
5 | a) | Geodetické zaměření stavby vč. propojů v elektronické podobě (dle směrnice PDS „Dokumentace distribuční soustavy“, vč. potvrzení, že dokumentace je v pořádku)
| b) | Geodetické zaměření stavby vč. propojů v papírové podobě (dle směrnice PDS „Dokumentace distribuční soustavy")
Číslo |  | Název dokumentace |  |  |  | Předložit |  | Předáno Zhotovitel-TRS |  | Předáno TRS-OSS
[6 empty] | ano | ne | ano | ne | ano | ne | orig. | kopie
6 | a) | Stavební deník vedený v souladu vyhláškou č. 499/2006 Sb.
| b) | Kladečský deník, svařovací plán s určením míst svarů podle jejich číselných značek u každého svaru, společně s čísly raznic zúčastněných svářečů a jednoznačným přiřazením použitých trub k inspekčním certifikátům (k dokumentům kontroly)
| c) | Izolatérský deník
7 | a) | Prohlášení o shodě, nebo ujištění o vydání prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění na jednotlivé stanovené výrobky
| b) | Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů. Při přejímce rekonstrukce PZ, budou součástí dokumentace doklady prokazující způsob likvidace nebo zajištění rušených PZ. Rozsah a konkrétní způsob zrušení bude součástí geodetického zaměření stavby. Pokud je PZ ponecháno v zemi také prohlášení zhotovitele o způsobu zajištění potrubí
| c) | Prohlášení zhotovitele o použitém materiálu dle PD
| d) | Protokol o určení vnějších vlivů a nebezpečných prostorů s výbušnou plynnou atmosférou a klasifikací prostorů z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem
| e) | Protokol o proměření izolačního spoje (pokud je izolační spoj použit)
| f) | Protokol o nedestruktivních zkouškách (vizuální kontrola; Radiografická, ultrazvuková, penetrační a magnetická zkouška)
| g) | Protokol o provedení testů dálkového přenosu dat na dispečink RWE, potvrzený zástupcem dispečinku (pokud součástí RS/OS byl i dálkový přenos dat)
| h) | Protokol měření hluku, pokud je vyžadován projektem
8 | a) | Čestné prohlášení zhotovitele, že stavbu prováděli pouze pracovníci (zhotovitele, nebo jeho dodavatele), kteří v době výstavby PZ měli příslušnou kvalifikaci a vlastnili příslušná platná a rozsahem odpovídající osvědčení, svářečské průkazy, izolatérské průkazy, apod.
| b) | Písemné prohlášení (souhlas) majitelů, příp. správců dotčených podzemních zařízení, vlastníků nebo správců pozemků, celostátních a regionálních drah, vleček, pozemních komunikací a vodních toků se způsobem křížení (v rámci stavebního řízení)
| c) | Výpis z živnostenského a obchodního rejstříku (kopie), vč. subdodavatelů, ne starší než 3 měsíce k montáži vyhrazených plynových zařízení
| d) | Výpis z živnostenského a obchodního rejstříku (kopie), vč. subdodavatelů, ne starší než 3 měsíce k montáži vyhrazených tlakových zařízení
| e) | Výpis z živnostenského a obchodního rejstříku (kopie), vč. subdodavatelů, ne starší než 3 měsíce k montáži vyhrazených zdvihacích zařízení
Číslo |  | Název dokumentace |  |  |  | Předložit |  | Předáno Zhotovitel-TRS |  | Předáno TRS-OSS
[6 empty] | ano | ne | ano | ne | ano | ne | orig. | kopie
8 | f) | Výpis z živnostenského a obchodního rejstříku (kopie), vč. subdodavatelů, ne starší než 3 měsíce k provádění staveb, jejich změn a odstraňování
| g) | Oprávnění k montáži, opravám revizím elektrických zařízení vydané TIČR Praha
| h) | Oprávnění k montáži, opravám revizím tlakových zařízení vydané TIČR Praha (vč. subdodavatelů)
| i) | Oprávnění k montáži, opravám revizím zdvihacím zařízení vydané TIČR Praha (vč. subdodavatelů)
| j) | Oprávnění k montáži a opravám plynových zařízení vydané TIČR Praha (vč. subdodavatelů)
| k | Oprávnění k revizím plynových zařízení vydané TIČR Praha (vč. subdodavatelů) - pouze v případě, pokud firma provádí jen revize a to dodavatelským způsobem
9 | a) | Dokumentace použitých materiálů a armatur (atesty, inspekční certifikáty) plynovod, přípojka(y)
| b) | Dokumentace použitých armatur (doklady výrobců, návody pro montáž a obsluhu, apod.) strojní části
| c) | Dokumentace použitých materiálů (atesty, inspekční certifikáty) strojní části
| d) | Dokumentace použitých materiálů (atesty, inspekční certifikáty) stavební části
| e) | Dokumentace použitých materiálů (atesty, inspekční certifikáty) elekto části, vč. přípojky NN, hromosvodu, uzemnění, vč. prohlášení o shodě podle zákona 22/1997 Sb.
| f) | Dokumentace použitých materiálů (atesty, inspekční certifikáty) zdvihacího zařízení
| g) | Dokumentace použitých materiálů (atesty, inspekční certifikáty) tlakového zařízení
| h) | Dokumentace instalovaných plynoměrů a elektronických záznamníků dat,pokud byly použity.
| ch) | Kalibrační listy měřidel, plynoměrů, manometrů, detektorů, převodníků tlaku, teploty a čidel
| i) | Doložení atestů a prohlášení o shodě zhotovitelem k použitému materiálu dle PD (elektrody, izolační materiály, výstražná fólie, signální vodič apod.)
10 |  | Fotodokumentace důležitých prvků stavby (propoje, armatury, křížení s ostatními inženýrskými sítěmi apod.) na CD, Flashdisku
11 |  | Originál Geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene podle směrnice PDS „Dokumentace distribuční soustavy
12 | a) | Pasporty RS pro GDO
| b) | Schéma - strojní části RS
| c) | Schéma - skutečného provedení strojního zařízení se seznamem armatur a svářecí plán se zaznačením svarových spojů, včetně označení svarových spojů kontrolovaných nedestruktivními metodami a jejich výsledky tak, aby byla zajištěna snadná identifikace
Číslo |  | Název dokumentace |  |  |  | Předložit |  | Předáno Zhotovitel-TRS |  | Předáno TRS-OSS
[6 empty] | ano | ne | ano | ne | ano | ne | orig. | kopie
12 | d) | Schéma zapojení elektrických částí technologického zařízení
| e) | Místopis polohy vnějších armatur
13 | a) | Dokumentace elektrického zařízení – podle skutečného provedení dle ČSN 33 2000 čl. 13 N7 1. a 2.; (1x bude také v RS)
| b) | Odborné a závazné stanovisko TIČR Praha dle vyhl. 73/2010Sb. - elektro
| c) | Kompletní průvodní dokumentace rozvaděčů (osvědčení o jakosti a kompletnosti, doklad o provedení kusové zkoušky jednotlivých rozvaděčů)
14 |  | Zápis o prokazatelném seznámení pracovníků zajišťujících provozu a údržbu zařízení pro uživatele s obsluhou plynového spotřebiče
15 |  | Zpráva o požárně bezpečnostním řešení
16 |  | Případně další doklady požadované smlouvou, stanoviskem provozovatele nebo jeho zástupcem
17 |  | Doklad o vpuštění plynu
18 |  | Dokumentace propoje
19 | a) | PD stavební části ověřená stavebním úřadem, (pokud je vyžadováno) potvrzená zhotovitelem, v případě změn většího rozsahu, které vyžadují povolení projektanta, musí být potvrzeno projektantem
| b) | PD strojní části, potvrzená zhotovitelem, v případě změn většího rozsahu, které vyžadují povolení projektanta, musí být potvrzeno projektantem
| c) | PD přípojky NN, ověřená stavebním úřadem,(pokud je vyžadováno) potvrzená zhotovitelem, v případě změn většího rozsahu, které vyžadují povolení projektanta, musí být potvrzeno projektantem
| d) | PD elektrické části zařízení, ověřená stavebním úřadem, (pokud je vyžadováno) potvrzená zhotovitelem, v případě změn většího rozsahu, které vyžadují povolení projektanta, musí být potvrzeno projektantem
| e) | Projektová dokumentace plynárenského zařízení ověřená stavebním úřadem.
| f) | Situace skutečného provedení stavby ( v případě změn většího rozsahu, musí být změny oproti projektu odsouhlaseny projektantem). Situace může být součástí předané projektové dokumentace.
Případná další dokumentace
Poznámky:
Zhotovitel-jméno (adresa, telefon)
Zhotovitel předal: |  |  | datum: |  | podpis:
TRS převzal: |  |  | datum: |  | podpis:
PPZ převzal: |  |  | datum: |  | podpis:
DPZ převzal: |  |  | datum: |  | podpis:
Dokumentace chybějící pro archivaci stavby (doplňuje technik OrDPZ)
Číslo | Název dokumentace |  |  |  | Dodáno dne |  |  | Dodal |  |  | Podpis
Poznámky:
Vysvětlivky:
1)
2)