Dokumentace

k předání staveb plynovodních přípojek do 4 barů

včetně z OC nebo PE realizovaných technickým partnerem

| Číslo stavby: |  |
| --- | --- |

| Kód dokumentu |  | Název dokumentace | Název souboru |
| --- | --- | --- | --- |
| MS01 |  | Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí | STAVBA_MS01_POPIS.pdf |
| MS02 |  | Povolení stavby - pokud byla stavba projednávána u stavebního úřadu dle zákona č. 183/2006 Sb., nebo pokud vyžaduje povolení dle zákona č. 283/2021 Sb. v platném znění = STAVBA_MS02_POPIS_POVOLENÍ.pdf U staveb, které povolení stavby dle aktuálně platné legislativy nevyžadují, nahradit Čestným prohlášením investora s využitím formuláře provozovatele distribuční soustavy, že stavba splňuje podmínky stavebního zákona pro realizaci bez vydaného povolení a před 1. 7. 2024 nebylo ve věci této stavby zahájeno žádné řízení u stavebního úřadu = STAVBA_MS02_CESTNE_PROHLASENI.pdf | STAVBA_MS02_POPIS_POVOLENI.pdf STAVBA_MS02_CESTNE_PROHLASENI.pdf |
| MS03 |  | Revizní zpráva plynárenského zařízení – výchozí | STAVBA_MS03_POPIS.pdf |
| MS04 |  | Protokol o tlakové zkoušce podle ČSN EN 12327 a TPG 70201 | STAVBA_MS04_POPIS.pdf |
| MS06 |  | Zjednodušený záznam o stavbě (stavební deník) | STAVBA_MS06_POPIS.pdf |
| MS08 |  | Čestné prohlášení technického partnera jako zhotovitele PP ke kvalifikaci pracovníků, provedení zemních prací a splnění podmínek dotčených osob s využitím formuláře provozovatele distribuční soustavy. | STAVBA_MS08_POPIS.pdf |
| MS09 |  | Dokumentace použitých materiálů a armatur (atesty, inspekční certifikáty, doklady výrobců, návody pro montáž, obsluhu apod.) Dokumentace k H2 se označuje příznakem _H2 v názvu PDF | STAVBA_MS09_POPIS.pdf STAVBA_MS09_POPIS_H2.pdf |
| MS10 |  | Fotodokumentace důležitých prvků stavby (propoje, armatury, křížení s ostatními inženýrskými sítěmi apod.) | STAVBA_MS10_POPIS.zip |

|  |  | Případná další dokumentace (nepovinné) | Název souboru |
| --- | --- | --- | --- |
| MS11 |  | Geometrický plán | STAVBA_MS11_POPIS.zip |
| MS16 |  | Projektová dokumentace | STAVBA_MS16_POPIS.pdf |
| MS99 |  | Ostatní dokumenty, které nelze zařadit do žádné z předchozích kategorií | STAVBA_MS99_POPIS.pdf |

Pravidla pro zpracování elektronických dokumentů:

A.	Technickou dokumentaci samostatně budované přípojky předává technický partner formou elektronické „Přejímky dokumentace“ na portálu DPO na adrese https://dpo.gasnet.cz.

B.	Všechny dokumenty technické dokumentace musí být technickým partnerem barevně naskenovány v rozlišení 300–600 dpi, převedeny do formátu PDF/A s využitím aplikace „Převod do PDF/A“ na portálu DPO a opatřeny neviditelným kvalifikovaným (ne komerčním) elektronickým podpisem, jehož platnost nesmí vypršet před dokončením elektronické „Přejímky dokumentace“. Využití viditelného podpisu může způsobit, že dokument nevyhoví standardu PDF/A.

C.	Názvy souborů musí odpovídat požadovanému formátu, text STAVBA ve vzorovém názvu souboru nahraďte 10místným číslem stavby, oddělte podtržítkem od kódu dokumentu a za podtržítko můžete do textu POPIS doplnit nepovinný text, který blíže specifikuje obsah dokumentu.

D.	Geodetické zaměření musí být technickým partnerem předáno a akceptováno v rámci samostatné elektronické přejímky geodetického zaměření na portálu DPO, před zahájením vlastní elektronické přejímky technické dokumentace.

E.	Fotodokumentace ve formátu JPG a rozlišení max. 5Mpx (dokument MS10) a soubory geometrického plánu (dokument MS11) se předávají v ZIP archivu.

F.	Fotodokumentace musí obsahovat:

1. Celkový pohled znázorňující uložení potrubí ve výkopu.

2. Detail napojení na hlavní plynovodní řad a křížení s ostatními IS (včetně utěsnění čel chráničky nebo ochranné trubky - pokud byla použita).

3. Obsyp potrubí a uložení výstražné folie.

4. Zasypaný výkop nejméně do úrovně spodní hrany objektu HUP (nebo úrovně terénu, pokud se jedná o niku).

5. Vnitřní prostor objektu HUP s řádně ukotveným ukončením přípojky.

6. Celkový vnější pohled na dokončený objekt HUP.

G.	MS02 Povolení stavby:

Pro zajištění originality dokumentu též postačuje, pokud je dokument ve formátu PDF/A podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem oprávněné osoby Stavebního úřadu a opatřen platným elektronickým časovým razítkem, které potvrzuje čas vydání a pravost dokumentu.

V případě, že je PDF/A již podepsáno kompetentním pracovníkem Stavebního úřadu, Zhotovitel jej dále nepodepisuje (dokument PDF/A s elektronickým podpisem úředníka již nikdo další nepodepisuje).